# ЭКСПЕРТНОЕ   ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ТК 465

# «СТРОИТЕЛЬСТВО»

ПО ПРОЕКТУ  СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ:  «ПОЛЕВОЙ  МЕТОД  ИССЛЕДОВАНИЯ  СЖИМАЕМОСТИ ГРУНТОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ   СЖИМАЕМОСТИ  ГРУНТОВ.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ДЕФОРМАЦИОННЫХ  СВОЙСТВ  ГРУНТОВ  «РАСКЛИНИВАЮЩИМ  ДИЛАТОМЕТРОМ»

СТО  60284311 – 005 – 2015

В основу применения при выполнении инженерно-геологических изысканий  расклинивающего  дилатометра  РД-100  положены  «Рекомендации  по  определению  деформационных  свойств  грунтов  расклинивающим  дилатометром  РД – 100», разработанные   ПНИИИС ( проф. Л.С. Амарян )  и  ЗапСибТИСИЗ в  1991 г.

По  заключению  Государственной  Вневедомственной  экспертизы   Новосибирской  области  от  26.04.2011  № 1369/ 11  -  за  время  использования  дилатометра  (более  15  лет)  он  применялся  не менее,  чем на  2000  объектах, где  было  получено  300 000  значений  модуля  деформации  грунтов.

За время  эксплуатации  дилатометра  были  исследованы  грунты  различного  генезиса  (эолово-делювиальные,  аллювиальные   озерно-аллювиальные,  элювиальные, биогенные)  и  номенклатуры  (глины, пески, суглинки,  супеси, иловатые  грунты, торфы  и  др.).

РД – 100  удобен  и  надежен  в  работе.  Метод  полевого  определения  модуля  деформации  весьма  информативен, экономичен  и  в  отдельных  случаях  (исследование  слабых  грунтов)  является  единственно  возможным.

В  настоящем  проекте  стандарта  организации  использована  методика   контролируемых  перемещений (МКП)  прибором  задавливаемого  типа  на  принципе  работы  расклинивающего  дилатометра  РД – 100,  позволяющего  существенно  сократить  сроки  проведения  испытаний  более, чем  в  5  раз.

В  проекте  стандарта   приведены  необходимые  установки  и   приборы   для  проведения  испытаний  грунтов в  полевых  условиях. Для обработки  результатов  испытаний   используется  программное  обеспечение  «Дилатометр».  Изложен принцип   действия  дилатометра,  необходимые  действия при  подготовке  к  испытаниям  и  порядок  проведения  испытаний  для  определения  модуля  деформации, обработки  результатов.  Для  расчетов  используются   средние  значения  коэффициентов  по  выделенным  инженерно–геологическим   элементам, полученные  по  результатам   испытаний  не  менее, чем  трех  пар  образцов  грунта   в  пределах  инженерно – геологического  элемента .

Дилатометр  РД-100  достаточно  прост,  удобен  и  надежен  в  эксплуатации.  Он  незаменим  при  вскрытии  структурно  неустойчивых  грунтов,  где  отбор  монолитов  невозможен.  Использование   РД-100  позволяет  существенно   повысить  качество  изысканий,  их  информативность  и  при  этом  существенно  снизить  трудозатраты  и  сроки  проведения  исследований  грунтов  основания.

Стандарт  организации  разработан   ООО «Новосибирский  инженерный  центр» - к.т.н.  С.Н. Лавровым.,  к.т.н. В.П. Писаненко,  ООО  «КраснодарТИСИЗ»   А.Н.  Хлебниковым,  к.т.н.  Р.В.  Тесленко,  к.г-м.н. Т.В. Любимовой,  СРО  Ассоциация  «КубаньСтройизыскания»  Т.П.  Хлебниковой .

Сравнительный анализ  определения   модуля  деформации  грунтов   на  примере  пылеватых  песков, полученных  различными  традиционными  методами,  свидетельствует  о  работоспособности  и  точности  диламетрического  метода  определения  модуля  деформации  дисперсных  грунтов.

Испытания  грунтов  РД-100  позволяет получить  оперативную  и  объективную  информацию  о  сжимаемости  грунтов  при  существенном  снижении затрат  (в  сотни  раз).

Рассмотрев  содержание  СТО  и  полученные по нему  заключения,   ТК   отмечает:

1. Введение в действие  названного  СТО   будет  способствовать  повышению  качества, надежности  результатов  и  уменьшению  затрат   на  производство  исследований  по  определению  модуля   деформации и  инженерно-геологических  изысканий в целом.

2. Содержание  СТО  отражает  достижения  науки  и  техники  и   впоследствии  его  применение  может  быть  расширено  для  других  изыскательских  организаций  страны.

3. Проект  СРО  не  противоречит   законодательству  Российской   Федерации, требованиям  системы  Стандартизации  в  Российской   Федерации, а  также  нормативным  документам   в  области  инженерных    изысканий.

ТК   465    предлагает  одобрить  проект  СТО  «Полевой  метод  исследования   сжимаемости  грунтов. Определение  деформационных  свойств грунтов  расклинивающим  дилатометром»  и  зарегистрировать  его  в  установленном  порядке.

Руководитель   РГ  1.1

Т.А. Ларина