Саморегулируемая организация

Некоммерческое партнерство

«КубаньСтройИзыскания»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ГРУНТЫ.

МЕТОД КОМПРЕССИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ В РЕЖИМЕ РЕЛАКСАЦИИ    НАПРЯЖЕНИЙ

СТО 60284311-003-2012

Первая редакция.

Краснодар

2012

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 1 мая 2007 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании», а правила применения Стандарта организации установлены ГОСТ Р 1.4–2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

Сведения о Стандарте

- РАЗРАБОТАН автором метода - кандидатом технических наук, заведующим  лабораторией «Методов исследований грунтов» НИИОСП им.Н.М.Герсеванова – института ОАО «НИЦ «Строительство» - А.Н.Труфановым

- ВНЕСЕН Общероссийской негосударственной некоммерческой организацией «Национальное Объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания», ООО «КраснодарТИСИЗ», Советом саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «КубаньСтройИзыскания» .

3  УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ Протоколом общего собрания СРО НП «КубаньСтройИзыскания» № 1 от 28 февраля 2012 года.

4  Введен ВПЕРВЫЕ

В настоящем стандарте использовано изобретение, защищенное Патентом Российской Федерации № 2272101 на изобретение «Способ лабораторного определения деформационных характеристик грунтов».  Патентообладатель - Труфанов А.Н.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут использовать в предпринимательской деятельности  изложенный в настоящем стандарте метод при условии заключения лицензионного договора с патентообладателем во избежание нарушения его авторских прав.

Информация об изменениях к настоящему стандарту, его пересмотре (замене) или отмене размещается в информационной системе общего пользования – www.kubstriz.ru - на официальном сайте СРО НП «КубаньСтройИзыскания» и направляется каждому члену СРО НП «КубаньСтройИзыскания» посредством почтовой, факсимильной или электронной связи.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения СРО НП «КубаньСтройИзыскания» и патентообладателя

# Введение

Компрессионные испытания по определению деформационных характеристик грунтов  относятся к наиболее продолжительным видам лабораторных испытаний и  занимают существенную часть времени в общих сроках выполнения инженерно-геологических работ. Высокая продолжительность опытов по методике, рекомендованной ГОСТ 12248–2010, обусловлена  необходимостью проведения длительно протекающих процессов фильтрационной консолидации под действием статической нагрузки.  В настоящем стандарте представлен метод компрессионных испытаний грунтов задаваемыми перемещениями или метод  релаксации напряжений (МРН) [1], позволяющий существенно сократить сроки проведения компрессионных испытаний.

Основой для   разработки данного метода  послужили работы   С.С. Вялова [2], М.Ю.Абелева [3], З.Г.Тер-Мартиросяна [4], Н.Х Кятова, В.Ф.Сидорчука [5], К.В. Руппенейта, Е.Ю. Шехтера и других.

Предлагаемый  способ компрессионных испытаний грунтов основан на ступенчатом принудительном деформировании грунта до заданной ступени деформирования с последующим падением (релаксацией) напряжения. При  такой траектории  (режиме) нагружения процесс фильтрационной консолидации и стабилизация напряженно деформированного состояния образца грунта наступают значительно быстрее, чем при традиционных испытаниях.

Дополнительная деформация образца в процессе релаксации напряжений, вызванная упругими свойствами нагрузочно-измерительной системы, может увеличить продолжительность испытания. Для большего ускорения процесса испытаний стандартом также предусмотрена возможность контролируемого сброса нагрузки в процессе релаксации напряжений.

Данный метод был опробован на различных видах грунтов. Сопоставительные испытания со стандартным методом проводились в НИИОСП им. Н.М.Герсеванова, МГУ им. М.Ю. Ломоносова, КраснодарТИСИЗе и других организациях России, где  показали  высокую достоверность получаемых результатов.

Метод релаксации напряжений  рекомендуется  использовать в практике изыскательских организаций страны. Это позволит значительно сократить сроки  проведения инженерно-геологических изысканий и существенно повысить их конкурентоспособность.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

ГРУНТЫ. МЕТОД КОМПРЕССИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ В РЕЖИМЕ РЕЛАКСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ

# Дата введения 2012-02-28

# 1 Область применения

  - Настоящий стандарт устанавливает требования к  компрессионным испытаниям грунтов по методу  релаксации напряжений (МРН)

  - Настоящий стандарт распространяется на определение деформационных характеристик дисперсных грунтов при их исследовании для строительства

  - Настоящий стандарт  не распространяется на набухающие, засоленные и мерзлые грунты.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 5180–84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик

ГОСТ 12071–2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов

ГОСТ 12248–2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости

ГОСТ 12536–79 Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава

ГОСТ 23161–78 Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности

ГОСТ 25100–95  Грунты. Классификация

ГОСТ 30416–96  Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения

# 3 Термины, определения и обозначения

В настоящем стандарте применены термины и определения по стандартам, приведенным в разделе 2 «Нормативные ссылки». Условные обозначения приведены в приложении А.

4 Испытание грунта методом компрессионного сжатия по методу  релаксации напряжений (МРН)

4.1 Сущность метода

4.1.1 Испытания грунтов проводят при постоянной температуре в помещении от +18 до +220С.

4.1.2 Испытание грунта методом компрессионного сжатия по методу  релаксации напряжений (МРН) в соответствии с заданием и программой испытаний проводят для определения следующих характеристик: коэффициента сжимаемости mo,  модулей деформации Еoed  и  Еk  для ветвей первичного и повторного нагружения.

4.1.3 Данные  характеристики определяют по результатам испытаний образцов грунта в компрессионных приборах (одометрах), исключающих возможность бокового расширения образца в процессе его нагружения. Нагружение производится вертикальным деформированием образца  заданными ступенями деформации.

При определении mo, Еoed и  Еk    результаты испытаний должны быть оформлены в виде графиков зависимостей деформаций образца от нагрузки.

4.1.4 Диапазон давлений при которых проводят испытания, определяется программой испытаний с учетом передаваемых на основание нагрузок и глубины залегания испытываемого образца.

4.1.5 Для испытаний используют образцы грунта ненарушенного сложения с природной влажностью, искусственно водонасыщенные образцы (если это требуется программой испытаний) или образцы нарушенного сложения с заданными значениями плотности и влажности (ГОСТ 30416).

4.1.6 Образец должен иметь форму цилиндра диаметром не менее 71 мм и отношение  диаметра к высоте от 2,8 до 3,5. Максимальный размер фракции грунта (включений, агрегатов) в образце должен быть не более 1/5 высоты образца.

4.2 Оборудование и приборы

4.2.1 В состав установки для испытания грунта в условиях компрессионного сжатия по методу релаксации напряжений должны входить:

– одометр, состоящий из рабочего кольца с внутренними размерами по пункту 4.1.6 настоящего стандарта, цилиндрической обоймы, перфорированных вкладыша под рабочее кольцо и штампа (пористых пластин) и поддона с емкостью для воды;

– механизм для вертикального деформирования образца грунта;

– устройства для измерения вертикальной нагрузки  и деформации образца.

4.2.2 Конструкция компрессионного прибора – релаксометра должна обеспечивать:

–  подачу воды к образцу снизу и ее отвод;

–  герметичность деталей прибора;

–  центрированную передачу нагрузки на штамп;

–  принудительное деформирование (изменение высоты) образца на каждой ступени нагружения;

–  измерение вертикальной нагрузки (давления) с погрешностью не более ±0,001 МПа;

–  измерение вертикальной деформации с погрешностью не более ±0,01мм;

–  возможность сброса вертикальной нагрузки на этапе релаксации напряжений;

– первоначальную нагрузку на образец, создаваемую весом штампа и закрепленными на нем измерительными приборами, не более 0,0025 МПа.

– свободный отток отжимаемой воды из образца через пористые штампы.

П р и м е ч а н и е – Жесткость нагрузочно-измерительной  системы определяет продолжительность процесса релаксации - чем выше жесткость, тем быстрее проходит испытание. Однако при выборе конструкции нагрузочно-измерительного устройства должны соблюдаться требования по точности измерений. Рекомендуемое значение коэффициента  жесткости нагрузочно-измерительной системы не менее 4∙107 Н/м.

4.2.3 Компрессионные приборы – релаксометры тарируют на сжатие заданными нагрузками в  соответствии с требованиями ГОСТ 12248. Вместо образца используется  металлический  вкладыш, покрытый с двух сторон бумажными фильтрами, смоченными водой. Максимальное давление при тарировке принимают в зависимости от конструкции прибора и предельных нагрузок при испытаниях, но не менее 1,0 МПа, нагружение производят ступенями давления – 0,05 МПа  на первых двух ступенях и далее ступенями 0,1 МПа с выдержкой по 2 мин.

4.3 Подготовка к испытанию

4.3.1 Образец грунта изготавливают с учетом требований пунктов 4.1,4.2,4.3,4.4,4.6 и 4.7 ГОСТ 12248 и 4.1.6.

4.3.2 Образец в рабочем кольце взвешивают, покрывают с торцов влажными бумажными или иными специальными фильтрами, в том числе многоразового использования и помещают в цилиндрическую обойму компрессионного прибора - релаксометра. При испытании грунтов, обладающих выраженными адгезионными свойствами (впитывание влаги) и при испытании просадочных грунтов перед замачиванием бумажные фильтры оставляют сухими.

4.3.3 Проводят следующие операции:

– устанавливают образец на перфорированный вкладыш;

– устанавливают на образец перфорированный штамп;

– собранный прибор устанавливают в устройство  для вертикального деформирования образца грунта;

– подсоединяют устройства для измерения вертикальной нагрузки  и деформации образца;

– записывают начальные показания приборов.

4.4 Проведение испытания для определения характеристик mo,  Еoed  и  Еk

4.4.1 Вертикальное деформирование испытываемого образца проводят равномерно, без ударов до выбранного значения  ступени деформирования.

4.4.2 При испытании песчаных грунтов ступени деформирования - ni принимают в зависимости от коэффициента пористости - е по таблице 1, при испытании глинистых  грунтов четвертичных отложений – по таблице 2, при испытании глинистых  грунтов коренных отложений – по таблице 3.

Таблица 1 –  Рекомендуемые значения ступеней деформирования

для  песчаных грунтов, ni, мм

| Наименование песчаного грунта | Коэффициент пористости, e, ед. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,45 |  | 0,55 | 0,65 | 0,75 |
| Пески гравелистые, крупные, средней крупности,мелкие | 0,10 | 0,15 |  | 0,15 | 0,20 |
| Пески пылеватые | 0,15 | 0,20 |  | 0,30 | 0,35 |

Таблица 2 –  Рекомендуемые значения ступеней деформирования

для глинистых грунтов четвертичных отложений, ni, мм

| Грунты | коэффициент пористости, e, ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,35 | 0,45 | 0,55 | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 |
| Супеси | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 1,0 | - | - |
| Суглинки | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 1,0 |
| Глины | - | - | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,55 | 0,70 |

Таблица 3 –  Рекомендуемые значения ступеней деформирования

для  глинистых грунтов коренных отложений, ni, мм

| Пределы нормативных значений показателей текучести | Коэффициент пористости, e, ед. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,2 | 1,4 |
| -0,25 ≤ IL ≤0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 |
| 0 ≤ IL ≤ 0,75 | 0,25 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,45 |

П р и м е ч а н и я :

1  Значения ступеней деформирования – ni  даны для образцов высотой 20 мм. При иной высоте образцов значения ступеней деформирования могут быть соответственно пересчитаны при сохранении значений относительной деформации.

2 Программой исследований могут быть обоснованы иные ступени  деформирования ni исходя из особенностей деформируемости грунта, условий отсыпки и условий возведения сооружения.

3 Для промежуточных значений коэффициента пористости ступень деформирования выбирается по ближайшему значению e указанному в таблице.

4.4.3 После деформирования образца заданной ступенью в процессе релаксации  напряжений  фиксируют  отсчеты по устройствам для измерения напряжений и вертикальной  деформации в следующей последовательности: первый отсчет – сразу после достижения  заданного перемещения, затем через 1, 2, 5; 10, 20 мин и далее с удвоением интервала времени до стабилизации напряжений. При этом после каждого снятия отсчета рассчитывается скорость изменения напряжения v.

П р и м е ч а н и е – С приближением к условной стабилизации для ускорения фиксации момента стабилизации напряжений  интервалы снятия отсчетов могут быть уменьшены.

4.4.4 Завершением этапа релаксации является снижение  скорости изменения напряжений до значений, указанных в таблице 4 – Скорость условной стабилизации напряжений для различных видов грунтов - vs.

Таблица 4 – Скорость условной   стабилизации напряжений для различных видов грунтов – vs

| Грунты | Скорость условной стабилизации напряжений, МПа/мин |
| --- | --- |
| Пески | 0,07 |
| Глинистые грунты: |  |
| супеси | 0,002 |
| суглинки с Iр < 12 % | 0,001 |
| суглинки с Ip ³ l2 % | 0,0005 |
| глины с Ip < 22 % | 0,0005 |
| глины с Ip ³ 22 % | 0,0003 |

П р и м е ч а н и е – Для своевременного фиксирования момента стабилизации напряжений с приближением рассчитанной скорости изменения напряжения к скорости условной стабилизации интервалы  снятия отсчетов могут быть уменьшены до 5 минут.

4.4.5  Далее производят деформирование испытываемого образца поочередно следующими ступенями до достижения необходимого значения стабилизированной нагрузки в соответствии с п. 4.1.4.

4.4.6  При испытаниях насыпных грунтов с заданными значениями плотности и влажности ступени деформирования принимаются в соответствии с п. 4.4.2, а  скорость условной стабилизации напряжений принимают по таблице 4.

4.4.7 Для ускорения процесса уплотнения (сжатия) образца в процессе релаксации допускается производить периодический сброс вертикальной нагрузки на половину величины изменения напряжения зафиксированного на предыдущем интервале снятия показаний. Окончанием уплотнения на данной ступени является  достижение скорости условной стабилизации напряжения – vs.

4.4.8 По специальному заданию  для определения модуля деформации на  ветви повторного нагружения может быть произведена разгрузка образца грунта, а затем повторное нагружение.

4.4.9  Разгрузку следует производить, снижая напряжения ступенями не более чем   по четверти от достигнутого уровня давления.

4.4.10 Последняя ступень разгрузки и начало повторного нагружения определяются заданием.

4.4.11 Повторное нагружение также производится в режиме задаваемых перемещений. Размер ступеней перемещений при повторном нагружении составляет не более 1/4 части от величины деформации разуплотнения при разгрузке.

4.4.12 Регистрацию напряжения и  деформации образца при разгрузке и повторном нагружении  ведут через интервалы времени, указанные в таблице 4, а скорость условной стабилизации напряжения принимают такой же, что и для основного этапа нагружения.

4.4.13 Испытания просадочных грунтов по методу релаксации напряжений проводят по схеме «двух кривых» аналогично ГОСТ 23161 или по схеме «одной кривой» этого же стандарта, при этом дополнительное сжатие грунта в результате замачивания Dhпр  при заданном давлении - рз определяют в соответствии с  приложением Б.

4.4.14 После окончания испытания необходимо удалить воду сверху образца и из поддона, снять нагрузку, взвесить рабочее кольцо с грунтом, предварительно удалив фильтры, определить влажность и массу сухого грунта.

П р и м е ч а н и е – Допускается взвешивание рабочего кольца с грунтом не удаляя фильтры при условии, если до начала испытания рабочее кольцо с грунтом будет взвешиваться с вложенными фильтрами.

4.5 Обработка результатов

4.5.1 Обработка результатов испытаний по определению характеристик то, Еoed  и Еk  производится по аналогии с ГОСТ 12248.  По результатам испытания для каждой ступени нагружения вычисляют:

–  абсолютную вертикальную стабилизированную деформацию образца грунта Dh, мм, как среднее арифметическое показаний измерительных устройств за вычетом поправки на деформацию компрессионного прибора D;

–  относительную вертикальную деформацию образца грунта  ei =Dhi /h;

–  коэффициент пористости грунта еi  при давлениях pi по формуле:

еi = еo - ei (1+ ео)                      			      (1)

4.5.2 По вычисленным  значениям  строят график  зависимости  e = f(p)  или  е = f(p). Через точки графика проводят осредняющую плавную кривую.

4.5.3 Коэффициент сжимаемости тo, МПа-1 на каждой ступени нагрузки от  рi  до  pi+1 вычисляют с точностью 0,001 МПа-1 по формуле:

mo=ei−ei+1pi+1−pi,                                                        (2)

где   ei и ei+1 – коэффициенты пористости, соответствующие давлениям рi и pi+1.

4.5.4 Одометрический модуль деформации Еoed и компрессионный модуль деформации по данным компрессионных испытаний Еk, МПа, в заданном интервале давлений  Δр вычисляют с точностью 0,1 МПа по формулам:

Eoed=ΔpΔε,                                                               (3)

Ek=Eoed⋅β,                                                             (4)

или                                           Ek=1+e0m0β,                                                            (5)

где Δe  – изменение относительной деформации, соответствующее Δp;

mo – коэффициент объемной сжимаемости, соответствующий Δp;

b  – коэффициент, учитывающий отсутствие поперечного расширения грунта   в компрессионном приборе и вычисляемый по формуле:

β=1−2ϑ21−ϑ,                                                          (6)

где ϑ – коэффициент поперечной деформации, определяемый по результатам испытаний в приборах трехосного сжатия или в компрессионных приборах с измерением бокового давления.

При отсутствии экспериментальных данных допускается принимать b, равным: 0,8 – для песков; 0,7 – для супесей; 0,6 – для суглинков и 0,4 – для глин.

Приложение А

Обязательное

Условные обозначения

(использованные в тексте стандарта из государственных стандартов, перечисленных в разделе 3 настоящего стандарта)

mo     – коэффициент сжимаемости

Еoed   – одометрический модуль деформации

Еk        – компрессионный модуль деформации

ni      – ступень деформирования

е       – коэффициент пористости

v       – скорость изменения напряжения

vs     – скорость условной стабилизации напряжения

IL          – показатель текучести

Ip         – число пластичности

ео      – коэффициент пористости грунта в условиях природного залегания

Dhпр – дополнительное сжатие грунта в результате замачивания

Dh   – абсолютная вертикальная стабилизированная деформация образца грунта

D     – поправка  на деформацию компрессионного прибора

ei     – относительная  деформация образца грунта

eр      – относительное разуплотнение образца в процессе пробо отбора

h     – начальная высота образца

hˈ     – фактическая высота образца просадочного грунта под заданной нагрузкой pз до замачивания

Δe    – изменение относительной деформации

b      –  коэффициент, учитывающий отсутствие поперечного расширения грунта в компрессионном приборе

р      –  вертикальное давление

Δр   – интервал давлений

pз     – давление заданное

ϑ    – коэффициент поперечной деформации

Приложение Б

Обязательное

Испытания просадочного грунта по методу релаксации напряжений методом «одной кривой»

Рисунок  Б.1 График зависимости высоты образца от давления при испытании грунта на просадку с замачиванием по методу «одной кривой».

Дополнительное сжатие в результате замачивания    Dhпр  определяется по

формуле:

Dhпр  = h' –  hпр                                                    (Б.1)

Библиография

[1] Труфанов А.Н. Способ лабораторного определения деформационных характеристик грунтов, Патент на изобретение № 2272101 от 25.08. 2004 г.

[2] Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов/ М.: Высшая школа, 1978. – 447 с.

[3] Абелев М.Ю. Строительство промышленных и гражданских сооружений на слабых водонасыщенных грунтах. – М.: Стройиздат 1983.

[4] Тер-Мартиросян З.Г.,О релаксации напряжений в грунтах// Проблемы геомеханики. 1967, № 1. – С. 79–89.

[5] Тер-Мартиросян З.Г, Кятов Н.Х., Сидорчук В.Ф. Экспериментальные и теоретические основы определения напряженного состояния грунтов естественного сложения // Инженерная геология, 1984, №4. – С. 13–25.

_________________________________________________________________________________________

ОКС 13.080

Ключевые слова: метод релаксации напряжений, компрессионные испытания грунтов, лабораторные испытания

_________________________________________________________________________________________

Тираж 40 экз.

Отпечатано в СРО НП «КубаньСтройИзыскания», 350001, Краснодар, ул. Маяковского, 123